## GSP案例
服务案例号 | 项目名称 | 服务类型 | 产品线 | 创建人 | 省份 | 城市 | 失效现象描述
RW2608030003 | 【测试】广东广州黄埔小鹏9.26MW光伏项目 | 故障恢复 | 地面-组串式 | 舒盼军 Panjun Shu | 广东 | 广州 | 【测试】1台SG320HX逆变器报风扇告警。，四级故障需现场处理恢复。
RW2608030004 | 【测试】深圳市鑫奕甲辰科技有限公司深圳市光明楼村地铁站充电站3台CDC480（一拖四）+12台CDC120-1000F2C-G3直流充电机项目 | 故障恢复 | 充电 | 任浩浩 | 广东 | 深圳 | 【测试】主分通信异常，四级故障需现场处理恢复。
RW2608030005 | 【测试】广东阳春中核100MW光伏发电项目 | 故障恢复 | 地面-集中式 | 段进洪 | 广东 | 阳江 | 【测试】直流开关跳脱，二级故障需现场处理恢复。
RW2608030006 | 【测试】广东肇庆四会华电200MW光伏发电项目 | 故障恢复 | 地面-组串式 | 舒盼军 Panjun Shu | 广东 | 肇庆 | 【测试】1台SG320HX逆变器异常待机。，整机更换故障需现场处理恢复。
RW2608030007 | 【测试】广东河源彭寨京能100MW光伏发电项目（1标段60MW） | 故障恢复 | 地面-组串式 | 赵申奥 | 广东 | 河源 | 【测试】外盖板鼓包，模块失效，整机更换故障需现场处理恢复。
RW2608030008 | 【测试】广东湛江雷州江苏大航二期40MW光伏发电项目 | 故障恢复 | 地面-组串式 | 段进洪 | 广东 | 湛江 | 【测试】设备异常，直流侧失效，整机更换故障需现场处理恢复。
RW2608030009 | 【测试】广东汕尾南方机械铸造厂3.13MW光伏项目 | 故障恢复 | 地面-组串式 | 赵申奥 | 广东 | 汕尾 | 【测试】外盖板鼓包，模块失效，整机更换故障需现场处理恢复。
IN2608030003 | 【测试】广东珠海太阳鸟游艇2.81MW光伏项目 | 交付 | 地面-组串式 | 舒盼军 Panjun Shu | 广东 | 珠海 | 【测试】SG320HX设备新装并网调试。
RW2608030010 | 【测试】广东惠州观音阁粤电100MW光伏发电项目 | 故障恢复 | 地面-组串式 | 赵申奥 | 广东 | 惠州 | 【测试】待机故障，整机更换故障需现场处理恢复。
RW2608030011 | 【测试】广东大埔丰枫农业5.9MW光伏发电项目 | 故障恢复 | 地面-组串式 | 赵申奥 | 广东 | 梅州 | 【测试】控制板损坏，四级故障需现场处理恢复。
RW2608030012 | 【测试】江门市江盛天使汇创投有限公司广东省江门市 蓬江区豸岗外来村综合楼西北停车场充电站1套CDC480(1+5台普通终端)直流充电机项目 | 故障恢复 | 充电 | 任浩浩 | 广东 | 江门 | 【测试】直连模块失效，无法充电。，四级故障需现场处理恢复。
RW2608030013 | 【测试】广东惠东羲和电力三峡70MW光伏发电项目 现场请劳务 | 故障恢复 | 地面-组串式 | 赵申奥 | 广东 | 惠州 | 【测试】整机失效，整机更换故障需现场处理恢复。
RW2608030014 | 【测试】广东大埔丰枫农业5.9MW光伏发电项 | 故障恢复 | 地面-组串式 | 赵申奥 | 广东 | 梅州 | 【测试】通讯离线，三级故障需现场处理恢复。
IN2608030004 | 【测试】阳光新能源广东揭阳8.5MW/17MWh储能项目 | 交付 | 电力储能 | 赵申奥 | 广东 | 揭阳 | 【测试】储能系统设备新装并网调试。
RC2608030001 | 【测试】广东江门信义玻璃二期13MW光伏发电项目 | 故障恢复 | 地面-集中式 | 段进洪 | 广东 | 江门 | 【测试】PDP故障保护，一级故障需现场处理恢复。
RW2608030015 | 【测试】阳光新能源广东揭阳揭东区龙尾80MW光伏项目 | 故障恢复 | 地面-集中式 | 赵申奥 | 广东 | 揭阳 | 【测试】直流防雷故障，四级故障需现场处理恢复。
IN2608030005 | 【测试】广东佛山文灿压铸5.44MW光伏项目 | 交付 | 地面-组串式 | 舒盼军 Panjun Shu | 广东 | 佛山 | 【测试】SG320HX设备新装并网调试。
OT2608030002 | 【测试】广东湛江徐闻友好农场210MW光伏发电项目 | 维护 | 地面-组串式 | 段进洪 | 广东 | 湛江 | 【测试】SG320HX设备例行维护与客户培训。
RW2608030016 | 【测试】四川潮州华能100MW光伏发电项目 | 故障恢复 | 地面-集中式 | 赵申奥 | 广东 | 潮州 | 【测试】GFRT故障，四级故障需现场处理恢复。
UP2608030001 | 【测试】江门市联电新能源科技有限公司广东省江门市鹤山共和铁岗重卡充电站18台CDC320-C+一套CDC720(1-9)+一套CDC600（1-6）直流充电机项目 | 整改 | 充电 | 任浩浩 | 广东 | 江门 | 【测试】一体式直流充电桩（CDC/IDC120~400+）设备升级改造施工。